## Sheet1
ConceptScheme URI | http://vocab.ieawindtask32.org/wind-lidar-ontology/
PREFIX | ontolidar | http://vocab.ieawindtask32.org/wind-lidar-ontology/
PREFIX | pav | http://purl.org/pav/
PREFIX | dc | http://purl.org/dc/elements/1.1/
PREFIX | dct | http://purl.org/dc/terms/
PREFIX | rdf | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
PREFIX | rdfs | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
PREFIX | skosmos | http://purl.org/net/skosmos#
skos:prefLabel | IEA Wind Task 32 Wind Lidar Ontology
skos:editorialNote | This ontology is produced and maintained by IEA Wind Task 32.
skos:historyNote | Suggestions for additions or changes should be made through the glossary repository at https://github.com/IEA-Wind-Task-32/wind-lidar-glossary.
dct:title@en | IEA Wind Task 32 Wind Lidar Ontology
dct:description@en | Ontological representation of wind lidar supporting development of modular tools and processes for wind lidars.
dct:title@de | IEA Wind Task 32 Wind Lidar Ontologie
dct:description@de | Ontologische Darstellung von Wind-Lidar zur Unterstützung der Entwicklung von modularen Werkzeugen und Prozessen für Wind-Lidar.
dct:title@es | IEA Wind Task 32 Wind Lidar Ontologie
dct:description@es | Ontologische Darstellung von Wind-Lidar zur Unterstützung der Entwicklung von modularen Werkzeugen und Prozessen für Wind-Lidar.
dct:title@cn | IEA Wind Task 32 Wind Lidar Ontologie
dct:description@cn | Ontologische Darstellung von Wind-Lidar zur Unterstützung der Entwicklung von modularen Werkzeugen und Prozessen für Wind-Lidar.
dct:creator | https://orcid.org/0000-0001-9698-5083
dct:creator | http://orcid.org/0000-0002-9381-9693
dct:creator | https://orcid.org/0000-0003-1318-9677
dct:contributor
pav:version | 0.1
pav:createdOn | 2020-11-06T00:00:00+01:00
pav:lastUpdatedOn | 2021-01-13T00:00:00+01:00
Identifier | skos:prefLabel@en | skos:prefLabel@de | skos:prefLabel@it | skos:prefLabel@es | skos:prefLabel@cn | rdf:type | rdfs:label | skos:definition@en | skos:definition@de | skos:definition@it | skos:definition@es | skos:definition@cn | skos:altLabel(separator=",") | skos:broader(separator=",") | ontolidar:units | skos:related(separator=",") | skos:exactMatch(separator=",") | dct:creator(separator=",") | dct:contributor(separator=",") | skos:editorialNote@en | skos:editorialNote@de | skos:editorialNote@it | skos:editorialNote@es | skos:editorialNote@cn | skos:note@en | skos:note@de | skos:note@it | skos:note@es | skos:note@cn
ontolidar:Units | units |  | Unità | Unidades | 单位 | rdf:Property | units | A unit for parameter or variable being defined. |  | Unità di misura per una quantità fisica o un parametro | Unidades de medida para un parámetro o varible. | 参数、变量等物理量的单位。
ontolidar:Analysis | Analysis |  | Analisi | Análisis | 分析 |  |  | Ways that wind lidar data can be processed to extract useful data |  | Processo di estrazione di informazioni utili dai dati grezzi di un lidar. | Métodos aplicables a los datos lidar para extraer información útil. | 通过激光测风雷达数据处理，提取有用的数据信息
ontolidar:WindfieldReconstruction | Windfield Reconstruction |  | Ricostruzione del campo di vento | Reconstrucción del campo de vientos | 气流流场重构 |  |  | Approach to processing wind lidar data to estimate a wind vector at one or more points in the domain sampled by the lidar |  | Processo di derivazione del vettore campo del vento in uno o più punti dello spazio spazzato dal wind lidar. | Métodos de procesamiento de datos lidar para estimar el vector de viento en uno o varios puntos en el dominio muestreado por el dispositivo lidar. | 通过处理激光测风雷达的测风数据，以推算激光雷达测量域中一个或多个点处的风矢量的方法 | Wind field reconstruction | ontolidar:Analysis
ontolidar:DataFilteringProcess | Data filtering process
ontolidar:WeightingFunction | Weighting function |  |  | Función de ponderación |  |  |  | Function used to weight the backscattered intensity from the probe volume. The closer to the focused point, the higher contribution to the estimation of the Doppler frequency at that point. In general, it can be aproximated by a Lorentzian function. |  |  | Función utilizada para ponderar la frecuencia de las diferentes señales que se retrodispersan a lo largo del volumen de medición. La contribución a la estimación de la frecuencia Doppler es tanto mayor cuanto menor es la distancia al punto bajo medición. En general, se puede aproximar a una función Lorentziana. |  |  | ontolidar:Probe
ontolidar: ThresholdFiltering | Threshold filtering method
ontolidar: OutliersFilter | Ouliers filtering method
ontolidar:CoordinateSystemTransformation | Coordinate system transformation
ontolidar:LidarMotionsCompensation | Lidar motions compensation
ontolidar:AnalogToDigitalConverter | Analog to digital converter
ontolidar:VelocityAzimuthDisplay | Velocity-azimuth display |  | Campionamento di velocità in azimut | Muestreo de velocidad en azimut | 速度-方位角（VAD）测量法 |  |  | VAD is a method of analyzing data from a complete conical scan whereby many closely spaced azimuthal points may be sampled by the lidar, and the data are used to estimate the wind speed at each height using a statistical fitting method. |  | Un particolare metodo di analisi dati di un lidar a geometria conica. Data una scansione completa del cono ad una specifica altezza, i punti di misurazione contigui l'uno all'altro nello spazio vengono combinati secondo metodi statistici di interpolazione per ricostruire la velocità del vento. | VAD es un método de análisis de datos provenientes de un escaneo de geometría cónica en el que varios puntos azimutales estrechamente espaciados son muestreados por el lidar. Dichos datos se utilizan para estimar la velocidad del viento a una determinada altura utilizanso métodos de ajuste estadísticos. | VAD是一种激光测风雷达的测量方法，通过倒圆锥形的扫描方式，雷达可以对许多间隔很近的方位角点进行采样，然后使用统计拟合方法将数据用于推算每个高度的风速。 | VAD | ontolidar:WindfieldReconstruction | [5 empty] | The VAD method is described in Lhermitte (1966) and Browning and Wexler (1968).
ontolidar:Applications | Applications | Anwendungen | Applicazioni | Aplicaciones | 应用
ontolidar:UseCase | Use case |  | Casi di uso | Caso de uso | 应用案例 |  |  | Ways that wind lidar can be used. The combination of three elements: 1. Outcome-driven data requirements (as opposed to constraint-driven requirements, see 1st generation sensor / 1st generation measurements); 2. The measurement method selected to fulfil them; 3. The operational conditions that determine the performance of the method with respect to accuracy |  | Differenti scopi per cui un wind lidar può essere utilizzato. La combinazione di tre elementi: 1. Requisiti derivati dai risultati attesi (in opposizione ai requisiti definiti dai vincoli del sistema, come nel confronto fra i sensori di prima generazione e le misurazioni di prima generazione); 2. Il metodo di misurazione selezionati per soddisfarli; 3. Le condizioni di operazione che definiscono le prestazioni (in termine di precisione) del metodo impiegato. | Formas en las que el lidar de viento puede ser utilizado. Combinación de tres elementos: 1. Requisitos de datos orientados a los resultados (en contraposición a los requisitos orientados a las restricciones, véase sensor de primera generación / mediciones de primera generación); 2. Método de medición seleccionado para cumplirlos; 3. Las condiciones de operación que determinan el rendimiento del método con respecto a la precisión del mismo. | 风力激光雷达的使用方法. 三个要素的组合： 1. 结果导向的数据要求（与约束导向的要求相反，请参阅第一代传感器/第一代测量）； 2. 选择可实现的测量方法； 3. 决定该方法在准确度性能方面的操作条件
ontolidar:AdditionalSensor | Additional sensor |  |  | Sensor adicional |  |  |  | Anemometer and vaines mounted on a meteorological mast |  |  | Anemómetros y veleta montados sobre torre meteorológica |  |  | ontolidar: UseCase
ontolidar:WindCharacterisation | Wind characterisation |  |  | Caracterización de las propiedades del viento | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:IecStandars61400121 | IEC Standars 61400-12-1 |  |  | Norma IEC 61400-12-1 | [9 empty] | ontolidar: WindCharacterisation
ontolidar:TurbineCertification | Turbine certification |  |  | Certificación de la turbina eólica | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:PerformanceVerification | Performance verification |  |  | Verificación del rendimiento | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:IecStandars61400122 | IEC Standars 61400-12-2 |  |  | Norma IEC 61400-12-2 | [9 empty] | ontolidar: PerformanceVerification
ontolidar:IecStandars61400123 | IEC Standars 61400-12-3 |  |  | Norma IEC 61400-12-3 | [9 empty] | ontolidar: PerformanceVerification
ontolidar:Task32RecommendedPractices | Task32 Recommended practices |  |  | Recomendaciones Task32 |  |  |  | Task 32 Reccomended practices for Offshore Power Performance - Testing/Complex terrain | [5 empty] | ontolidar: PerformanceVerification
ontolidar:WindTurbineControl | Wind turbine control |  |  | Técnicas de control de la turbina eólica | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:Turbulence | Turbulence |  |  | Turbulencia | [9 empty] | ontolidar: WindTurbineControl
ontolidar:Wakes | Wakes |  |  | Estelas | [9 empty] | ontolidar: WindTurbineControl
ontolidar:WindPlantControl | Wind plant control |  |  | Control de parque eólico | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:YawAlignment | Yaw alignment |  |  | Alneamiento de guiñada | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:MetmastPerformanceVerification | Metmast performance verification |  |  | Verificación del rendimiento de la torre meteorológica | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:WindTunnelMeasurements | Wind tunnel measurements |  |  | Medidas en túnel de viento | [9 empty] | ontolidar: UseCase
ontolidar:VirtualMetMast | Virtual met mast |  | Torre meteorologica virtuale | Torre meteorológica virtual | 虚拟测风塔 |  |  | A series of wind measurements made at discrete vertical locations, aping a met mast. These can be implemented using many approaches including Crossed RHI (XRHI) and other dual- or triple-lidar measurement |  | Una serie di misurazioni effettuate a varie altezze discrete da terra, in un modo del tutto simile alla distribuzione delle misurazioni dagli anemometri di una torre metereologica. Queste misurazioni possono essere effettuate utilizzando diversi approcci, inclusi il Crossed RHI (XRHI) ed altri sistemi di misurazione a due o tre sistemi laser. | Series de medición del viento localizadas en puntos concretos de la vertical, imitando un mástil meteorológico. Se pueden llevar a cabo utilizando muvhos enfoques, como RHI cruzado (XRHI) y otras mediciones utilizando dos o tres lidares conjuntamente. | 类似于测风塔，在竖直方向、离散的不同高度进行的测风。包括许多实现方法，如交叉 RHI (XRHI)方法，双雷达测量或三雷达测量等 | Crossed RHI | ontolidar:Applications
ontolidar:Design | Design | Auslegung | Struttura generale | Diseño | 设计 |  |  | Wind lidar generic design structure |  | Descrizione delle componenti generali di un lidar e del raccordo fra di esse. | Estructura de diseño genérico del lidar de viento. | 测风激光雷达通用设计结构 | [7 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:ChassisModule | Chassis module |  | Telaio | Módulo de chasis | 机架模块 |  |  | The Chassis module is responsible for the various mounting solutions for the lidar, including, but not limited to, mounting on a nacelle, a meteorological tower, the ground, a floating platform, or a mobile structure |  | Modulo di ancoraggio del sistema lidar per ognuna delle sue possibili applicazioni. Include, ma non si limita alle varie soluzioni di montaggio sulla navicella di una turbina, su una torre metereologica, a terra, su una piattaforma flottante o su una struttura mobile. | El módulo que representa el chásis representa las diversas soluciones de montaje del lidar, incluyendo (pero sin estar limitado a) montaje sobre góndola, torre meteorológica, sobre suelo, plataforma flotante o estructua móvil. | 底盘模块负责激光雷达的各种安装方案，包括但不限于安装在机舱、气象塔、地面、浮动平台或移动结构上 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:LocationDetection | Location detection |  |  | Localización | [9 empty] | ontolidar:Design
ontolidar:Gps | GPS |  |  | GPS | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule |  | ontolidar: LocationDetection
ontolidar:Inclinometer | Inclinometer |  |  | Inclinómetros | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule |  | ontolidar: LocationDetection
ontolidar:MotionDetection | Motion detection |  |  | Detección de movimiento | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule
ontolidar:Accelerometer | Accelerometer |  |  | Acelerómetro | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule |  | ontolidar: MotionDetection
ontolidar:Gyrometer | Gyrometer |  |  | Girómetro | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule |  | ontolidar: MotionDetection
ontolidar:EnvironmentalConditionsDetection | Environmental conditions detection |  |  | Detección de condiciones medioambientales | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule
ontolidar:LocalMetstation | Local MetStation |  |  | Estación meteorológica local | [9 empty] | ontolidar:ChassisModule |  | ontolidar: EnvironmentalConditionsDetection
ontolidar:ControlModule | Control module |  | Componente di controllo | Módulo de control | 控制模块 |  |  | The control module is the interface between the external controller (human or machine) and the lidar system |  | Modulo di interfaccia fra l'utente di controllo esterno (umano per controllo manuale o un software per un controllo automatico) ed il sistema lidar. | El módulo de control representa la interfaz entre el controlador externo (humano o máquina) y el sistema lidar. | 控制模块是外部控制（人或机器）与激光雷达系统之间的接口 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:CommunicationsModule | Communications module |  | Componente di comunicazione | Componentes de comunicación | 通讯模块 |  |  | The system of devices and software that transmit and receive data and commands to and from the lidar device |  | Modulo (composto da parti hardware e software) che trasmette e riceve dati e comandi, da e per il sistema lidar. | Sistema de dispositivos y software que transmite y recibe datos. | 向激光雷达设备发送和接收数据和命令的设备和软件系统 |  | ontolidar:ControlModule | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:SignalProcessingModule | Signal processing module |  | Componente di processamento dati | Módulo de procesamiento de señal | 信号处理模块 |  |  | The signal processing module is used to convert the data acquired by the lidar into a data product |  | Modulo utilizzato per convertire i dati acquisiti dal lidar nei dati finali richiesti. | El módulo de procesamiento de datos se utiliza para convertir los datos adquridos por el lidar en datos finales. | 信号处理模块用于将激光雷达采集到的原始数据转化为（输出的）数据产品 |  | ontolidar:ControlModule | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:StorageModule | Storage module |  | Componente di stoccaggio dati | Módulo de almacenamiento | 存储模块 |  |  | The Storage module is responsible for saving data in the lidar system which will be accessed by users at some future time. |  | Sistema di memoria dati del lidar. Utilizzato per avere accesso ai dati in ogni momento, su richiesta dell'utente. | El módulo de almacenamiento se ocupa del almacenaje de datos que serán utilizados por el usuario en el futuro. | 存储模块负责将数据保存在激光雷达系统中，用户将来可以访问这些数据。 |  | ontolidar:ControlModule | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:SafetyInterlocks | Safety interlocks |  | Dispositivi di sicurezza | Dispositivos de seguidad | 安全联锁 |  |  | The interlocks are a dispersed set of safety systems that prevent or mitigate potentially dangerous activities. |  | Meccanismi di sicurezza diffusi nel sistema lidar, atti a prevenire o mitigare le conseguenze di possibili malfunzionamenti. | Las interconexiones son un conjunto de sistemas de seguridad instalados a lo largo de los componentes del lidar que impiden o mitigan las actividades potencialmente peligrosas. | 联锁装置是一组分散的安全系统，可防止或降低潜在的危险。 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:OpticsModule | Optics module |  | Componenti ottiche | Módulo óptico | 光学模块 |  |  | The optics module is designed to alter the original laser beam into radiation with desired specification that can be sent to the target and received by the detector properly." |  | Parte del lidar che trasforma le proprietà della luce laser da quelle della sorgente a quelle ottimali per essere inviate sul target e poi raccolte dal ricevitore. | El módulo óptico está diseñado para modificar el rayo láser original y converirlo en radiación con las especificiones deseadas (modos) que pueda ser enviada al objetivo y racibida por el detector de forma adecuada. | 光学模块旨在将原始激光束转换为具有所需规格的辐射，可以将其发送到目标并由探测器正确接收。” |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:Telescope | Telescope | Teleskop | Telescopio | Telescopio | 望远镜 |  |  | The system of lenses, mirrors and other optical and mechanical components that emit and receive laser light |  | Il sistema di lenti, specchi ed altri elementi ottici e meccanici che in un lidar emettono e ricevono luce laser. | Sistema de lente, espejos y otros comonentes ópticos. | 发射和接收激光的透镜、反射镜和其他光学和机械组件的系统 |  | ontolidar:OpticsModule
ontolidar:TelescopeAperture | Telescope aperture |  | Apertura del telescopio | Apertura del telescopio | 望远镜光圈 |  |  | The aperture through which laser light is emitted and received |  | La finestra attraverso cui il laser viene emesso e ricevuto fra lo spazio interno del lidar e l'ambiente esterno. | La aperture a través de la cual se emite y recibe la luz láser. | 发射和接收激光的孔径 |  | ontolidar:Telescope
ontolidar:TelescopeApertureDiameter | Telescope aperture diameter |  | Diametro dell'apertura del telescopio | Diámetro de apertura del telescopio | 望远镜光圈直径 |  |  | Characteristic optical diameter of the lidar telescope |  | Diametro ottico del telescopio del lidar. | Diámetro de la apertura del telescopio. | 激光雷达望远镜的特征光学直径 |  | ontolidar:TelescopeAperture | meters
ontolidar:TelescopeFocalLength | Telescope focal length
ontolidar:EndFibreToLensDistance | End-fibre to lens distance
ontolidar:TelescopeLense | Telescope lense
ontolidar:BeamTransmissionSystem(Photonics) | Beam transmission system (photonics) |  | Sistema di trasmissione del fascio | Sistema de transmisión del haz | (光子)光束传输系统 |  |  | All-fibre transmission Lidar system |  | Sistema di trasmissione del lidar realizzato interamente in fibra ottica. | Sistema de transmisión de la señal lidar lidar íntegramente relizado con fibra óptica | 全光纤传输激光雷达系统 |  | ontolidar:PhotonicsModule | [5 empty] | True if lidar is all-fibre
ontolidar:FibreMode | Fibre mode
ontolidar:BeamTransmissionSystem(Optics) | Beam transmission system (optics) |  |  |  | (光学)光束传输系统 | [8 empty] | ontolidar:OpticsModule
ontolidar:PhotonicsModule | Photonics module |  | Componente fotonica | Módulo de fotónica | 光子模块 |  |  | The photonics module is the source of emitted light that will be used for the measurements. |  | Modulo sorgente della luce laser utilizzato per le misurazioni. | El módulo fotónico es la fuente de emisión de luz utilizada para efectuar las medidas. | 光子模块是用于测量的发射光的光源。 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:EmittedLight | Emitted light
ontolidar:ContinuousWaveLidar | Continuous Wave lidar
ontolidar:PulsedLidar | Pulsed lidar
ontolidar:PulseShape | Pulse shape
ontolidar:PulseDuration | Pulse duration
ontolidar:Detector | Detector |  | Rilevatore | Detector | 探测器 |  |  | An assembly to gather and detect incident light |  | Gruppo di sistemi per ricevere, rilevare e misurare la luce incidente. | Conjunto de dispositivos encargados de recoger y detectar la luz incidente. | 收集和检测入射光的组件 |  | ontolidar:PhotonicsModule
ontolidar:Photodetector | Photodetector |  | Fotorivelatore | Fotodetector | 光电探测器 |  |  | Semiconductor light sensor. |  | Fotosensore a semi-conduttori. | Sensor de luz semiconductor. | 半导体光传感器。 |  | ontolidar:Detector
ontolidar:PhotodetectorGain | Photodetector gain |  | Guadagno del fotorivelatore | Ganancia del fotodetector | 光电探测器增益 |  |  | The gain of the photodetector transimpedance amplifier. |  | Guadagno dell'amplificatore a transimpedenza del fotodetettore. | Ganancia del semiconductor. | 光电探测器跨阻放大器的增益。 |  | ontolidar:PhotoDetector
ontolidar:PhotodetectorActiveArea | Photodetector active area
ontolidar:PhotodetectorSnr | Photodetector SNR
ontolidar:PhotodetectorVoltageNoise | Photodetector voltage noise |  | Rumore di tensione del fotorivelatore | Ruido de voltaje del fotodetector | 光电探测器电压噪声 |  |  | The voltage noise of the photodetector transimpedance amplifier. |  | Rumore di tensione dell'amplificatore a transimpedenza del fotodetettore. | Ruido de voltaje del fotodetector. | 光电探测器跨阻放大器的电压噪声。 |  | ontolidar:PhotoDetector
ontolidar:AcoustoOpticModulator | Acousto optic modulator |  | Modulatore acusto-ottico | Modulador acusto-óptico | 声光调制器 |  |  | Bragg cell diffracting and shifting frequency of the light using sound waves (radio-frequency). Produces a pulsed output beam. |  | Cella di Bragg per diffrangere e traslare in frequenza la luce utilizzando onde sonore a radiofrequenza. Produce un fascio pulsato in uscita. | Celda de Bragg utilizada para difractar y trasladar la frecuencia de la luz mediante el uso de ondas sonoras de radiofrecuencia. Produce un rayo pulsado a la salida. | 布拉格单元利用声波（射频）对光进行衍射和移频。产生一个脉冲输出光束。 | AOM | ontolidar:PhotonicsModule | [5 empty] | Only pulsed lidar
ontolidar:AomRadioFrequency | AOM radio frequency
ontolidar:AomPulsedmethod | AOM PulsedMethod
ontolidar:AomQswitching | AOM QSwitching
ontolidar:AomInsertionLoss | AOM Insertion loss
ontolidar:OpticalAmplifier | Optical amplifier |  | Amplificatore ottico | Amplificador óptico | 光放大器 |  |  | An assembly to amplify the outgoing laser light signal without converting it into an electrical signal. |  | Sistema di amplificazione della potenza ottica della luce laser emessa. | Conjunto de dispositivos utilizados para amplificar la luz del láser emitido sin convertirlo previemente en señal eléctrica. | 放大输出的激光信号而不将其转换为电信号的组件。 |  | ontolidar:Detector | [5 empty] | Definition based on Wikipedia entry at https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_amplifier
ontolidar:OpticalAmplifierGain | Optical amplifier gain
ontolidar:OpticalAmplifierBandwidth | Optical amplifier bandwidth
ontolidar:BeamSplitter | Beam splitter |  | Sdoppiatore ottico | Divisor de haz | 分束器 |  |  | An optical assembly to split a laser beam into two or more beams. |  | Un sistema ottico per la divisione di un fascio laser in due o più fasci. | Sistema para dividir el rayo láser en dos o más rayos. | 一种将激光束分成两束或更多束的光学组件。 | beamsplitter | ontolidar:Detector | [5 empty] | Definition based on Wikipedia entry at https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_splitter
ontolidar:LaserSource | Laser source |  | Sorgente laser | Fuente láser | 激光源 |  |  | An assembly to generate and manage laser light. |  | Un sistema di generazione e controllo della luce laser. | Conjunto de dispositivos para generar y regular el rayo de luz láser. | 一种产生和控制激光的组件。 |  | ontolidar:PhotonicsModule
ontolidar:LaserDiode | Laser diode |  | Diodo laser | Diodo láser | 激光二极管 |  |  | A semiconductor component to generate laser light of a defined frequency. |  | Un dispositivo optoelettronico a semiconduttore che genera luce laser monocromatica. | Componente semiconductor destinado a generar luz láser de una frecuencia definida. | 一种半导体元件，用于产生规定频率的激光。 |  | ontolidar:LaserSource
ontolidar:LaserMode | Laser mode
ontolidar:LaserFrequency | Laser frequency
ontolidar:LaserPolarisation | Laser polarisation
ontolidar:LaserPhase | Laser phase
ontolidar:LaserIntensity | Laser intensity
ontolidar:LaserDiodeWavelength | Laser diode wavelength |  | Lunghezza d'onda del diodo laser | Longitud de onda del diodo láser | 激光二极管波长 |  |  | The nominal wavelength of the laser source. This is defined in units of meters, e.g., 1450E-9 m for a near-infrared laser source. |  | La lunghezza d'onda nominale della sorgente laser. Definita in unità di lunghezzza (metri): ad esempio 1450E-9 m per una sorgente laser nel vicino infrarosso. | Longitud de onda nominal del láser | 激光源的标称波长。这是以米为单位定义的，例如，对于近红外激光源，1450E-9米。 |  | ontolidar:LaserDiode | meters
ontolidar:PowerModule | Power module |  | Componente di alimentazione | Módulo de alimentación | 电源模块 |  |  | The Power Module is responsible for supplying power to the entire lidar system, including motors, lasers, sensors, and detectors. |  | Modulo di rifornimento e distribuzione dell'energia in ogni parte del sistema lidar, inclusi i motori, il laser, i sensori ed il ricevitore. | El módulo de potencia (o de alimentación) es responsable de abastecer al lidar de la energía necesaria para el funcionamiento del sistema. | 电源模块负责为整个激光雷达系统供电，包括对电机、激光器、传感器和探测器等的供电。 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar: PowerConverter | Power converter
ontolidar:UninterruptiblePowerSupply | Uninterruptible power supply |  | Gruppo di continuità (UPS) | SAI | 不间断电源(UPS) |  |  | Uninterruptible power supply (UPS) |  | Gruppo di continuità (UPS). | Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). | 不间断电源（UPS） |  | ontolidar:PowerModule
ontolidar:UpsBattery | UPS Battery |  | Batteria dell'UPS | Batería del SAI | UPS电池 |  |  | An energy storage component |  | Un sistema di riserva di energia - tipicamente una batteria. | Componente de almacenamiento de energía. | 储能组件 |  | ontolidar:UninterruptablePowerSupply
ontolidar:UpsBatteryVoltage | UPS battery voltage |  | Voltaggio della batteria dell'UPS | Voltaje de batería del SAI | UPS电池电压 |  |  | The battery voltage. Units are Volts. |  | Il voltaggio della batteria (in unità di Volt). | Voltaje de la batería. Unidade en voltios. | 电池电压，单位是伏特。 |  | ontolidar:UpsBattery | volts
ontolidar:UpsBatteryCapacity | UPS battery capacity |  | Capacità della batteria dell'UPS | Capacidad de la batería del SAI | UPS电池容量 |  |  | The total stored energy in the battery voltage. Units are Amp Hours (Ah) |  | La capacità massima del gruppo di continuità (in unità di Ampere-ora (Ah)) | Energía total acumulada en al batería. | 电池电压中存储的总能量，单位是安时 (Ah) |  | ontolidar:UpsBattery | Amp hours
ontolidar:UpsOuputPower | UPS ouput power
ontolidar:UpsOutputCurrent | UPS output current
ontolidar:AzimuthAngle | Azimuth angle |  | Azimut | Azimut | 方位角 |  |  | The angle between the line of sight of the lidar and a reference vector on the datum plane. |  | L'angolo fra la direzione del fascio laser ed un vettore di riferimento in un piano di riferimento. | Angulo subtendido entre la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) del lidar y el vector de referencia del plano de referencia. | 激光雷达的视线与基准平面上的参考向量之间的夹角。 | Azimuth angle | ontolidar:ScannerModule | degrees |  |  |  |  | The reference vector from which the azimuth is defined is often true north, but could be some other defined vector.
ontolidar:ElevationAngle | Elevation angle |  | Elevazione | Elevación | 仰角 |  |  | The angle between the line of sight of the lidar and the datum plane. |  | L'angolo fra la direzione del fascio laser e un piano di riferimento. | Angulo subtendido entre la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) del lidar y el plano de referencia. | 激光雷达的视线与基准平面之间的夹角。 | Elevation angle | ontolidar:ScannerModule | degrees
ontolidar:ScannerModule | Scanner module |  | Componente di scansione | Módulo del escáner | 扫描器模块 |  |  | The scanner orients the beam with respect to the housing and other parts of the lidar system. The scanner may be capable of one or more degrees of freedom. |  | Modulo che muove il fascio laser rispetto all'asse principale ed alle altre parti del sistema. Può essere dotato di uno o più gradi di libertà. | El escáner orienta el rayo láser con respecto al alojamiento y otros elementos del sistema. El escáner puede tener uno o más grados de libertad. | 扫描器使光束相对于外壳和激光雷达系统的其他部分定向。扫描仪可以有一个或多个自由度。 |  | ontolidar:Design | [5 empty] | Definition based on the OpenLidar module definitions at https://github.com/e-WindLidar/OpenLidarModuleDefinitions
ontolidar:ScannerAzimuthPositioningServo | Scanner azimuth positioning servo |  | Servomotore per la scansione nella direzione azimutale | Servomotor de posicionamiento azimut del escáner | 扫描器方位定位伺服 |  |  | The azimuth servo motor drives the scanner in the azimuthal direction |  | Servomotore dedicato a muovere il modulo di scansione nel piano azimutale. | El servomotor ayimutal gestiona el escáner en la dirección azimutal. | 方位角伺服马达驱动扫描器在方位角方向上变化。 |  | ontolidar:ScannerModule
ontolidar:AzimuthSlewRate | Azimuth slew rate |  | Velocità massima azimutale | Velocidad de giro azimutal | 方位角回转率 |  |  | The maximum rate of operation of the servo motor in the azimuthal direction |  | Massima velocità di operazione del servomotore nel piano azimutale. | Velocidad máxima de funcionamiento del servomotor en la dirección azimutal. | 伺服电机在方位角方向的最大运行速率 |  | ontolidar:ScannerAzimuthPositioningServo | degrees per second
ontolidar:ElevationSlewRate | Elevation slew rate |  | Velocità massima di elevazione | Velocidad de giro de elevación | 仰角回转率 |  |  | The maximum rate of operation of the servo motor in the elevation direction |  | Massima velocità di modifica dell'altezza del fascio laser. | Velocidad máxima de funcionamiento del servomotor en la dirección de elevación. | 伺服电机在仰角方向的最大运行速率 |  | ontolidar:ScannerElevationPositioningServo | degrees per second
ontolidar:ScannerElevationPositioningServo | Scanner elevation positioning servo |  | Servomotore per la scansione nella direzione di elevazione | Servomotor del posicionamiento de elevación del escáner | 扫描仪仰角定位伺服 |  |  | The elevation servo motor drives the scanner in the elevation direction |  | Servomotore dedicato a modificare l'altezza sull'orizzonte del fascio laser. | El servomotor de elevación acciona el escáner en la dirección de elevación. | 仰角伺服电机在仰角方向驱动扫描仪 |  | ontolidar:ScannerModule
ontolidar:ScannerMirrors | Scanner mirrors |  | Specchi dello scanner | Espejos del escáner | 扫描镜 |  |  | Mirrors modifying the beam path between the telescope and atmosphere. |  | Specchi per modificare il cammino ottico del fascio laser fra il telescopio e l'atmosfera esterna. | Espejos destinados a modificar la trayectoria del haz entre el telescopio y la atmósfera. | 修改望远镜和大气层之间光束路径的镜子。 |  | ontolidar:ScannerModule
ontolidar:Devices | Devices | Geräte | Strumenti lidar | Dispositivos | 设备 |  |  | Specific implementations of wind lidar technologies. |  | Particolari realizzazioni di tecnologie lidar per applicazioni eoliche. | Implementaciones específicas de la tecnología del lidar de viento. | 测风激光雷达技术的具体实现设备。
ontolidar:Windscanner | Windscanner | Windscanner | Lidar 'WindScanner' | Escáner de viento | Windscanner测风雷达 |  |  | One of many different types of system that can be used to perform convergent scan geometries. Originally referred to the DTU-led windscanner.eu project. |  | Uno dei vari tipi di sistemi che possono essere utilizzati per effettuare scansioni su geometrie convergenti. Originariamente noto come il progetto windscanner.eu project di DTU. | Uno de los varios tipos de sistemas que se pueden utilizar para realizar escaneos de geometría convergente. Originariamente hace referencia al proyecto windscanner.eu de DTU. | 一种激光雷达测风系统，可用于进行会聚扫描的几何形状。最初是指DTU领导的winddscanner.eu项目。 |  | ontolidar:Devices | [5 empty] | Describing a wind lidar unit as 'a windscanner' is insufficient information to uniquely describe it's capabilities.
ontolidar:WindIris | Wind Iris | Wind Iris | Lidar 'Wind Iris' | Wind Iris | Wind Iris测风雷达 |  |  | Type of free-standing lidar device intended for use as a forward-looking lidar mounted on a wind turbine nacelle |  | Un particolare tipo di sistema stand-alone lidar con applicazioni per misurazioni dalla navicella di una turbina eolica. | Tipo de dispositivo lidar autónomo destinado a ser utilizado como lidar de visión frontal de flujo entrante, montado en la góndola de un aerogenerador. | 一种独立式激光雷达设备，主要作为前视激光雷达安装在风电机组机舱上 |  | ontolidar:Devices | [5 empty] | Describing a wind lidar unit as 'a wind iris' is insufficient information to uniquely describe it's capabilities.
ontolidar:Windcube | Windcube | WindCube | Lidar 'WindCube' | WindCube | [9 empty] | ontolidar:Devices
ontolidar:WindcubeV1 | WindCube V1 | WindCube V1 | Lidar 'WindCube V1' | WindCube V1 | [9 empty] | ontolidar:Windcube
ontolidar:WindcubeV2 | WindCube V2 | WindCube V2 | Lidar 'WindCube V2' | WindCube V2 | [9 empty] | ontolidar:Windcube
ontolidar:WindcubeV2.1 | WindCube V2.1 | WindCube V2.1 | Lidar 'WindCube V2.1' | WindCube V2.1 | [9 empty] | ontolidar:Windcube
ontolidar:Zephir | Zephir | Zephir | Lidar 'Zephir' | Zephir | [9 empty] | ontolidar:Devices
ontolidar:Zephir150 | Zephir 150 | Zephir 150 | Lidar 'Zephir 150' | Zephir 150 | [9 empty] | ontolidar:Zephir
ontolidar:Zephir175 | Zephir 175 | Zephir 175 | Lidar 'Zephir 175' | Zephir 175 | [9 empty] | ontolidar:Zephir
ontolidar:Zephir300 | Zephir 300 | Zephir 300 | Lidar 'Zephir 300' | Zephir 300 | [9 empty] | ontolidar:Zephir
ontolidar:Zx300 | ZX300 | ZX300 | Lidar 'ZX300' | ZX300 | [9 empty] | ontolidar:Devices
ontolidar:Vindicator | Vindicator | Vindicator | Lidar Vindicator' | [10 empty] | ontolidar:Devices
ontolidar:Instances | Instances | Instanzen | Esempi di lidars | Instancias | 激光雷达示例 |  |  | Wind lidar instances |  | Esempi di lidar eolici. | Instancias del lidar de viento. | 风激光雷达实例
ontolidar:SerialNumber | Serial number |  | Numero seriale | Número de serie | 序列号 |  |  | wind lidar serial number |  | Numero di serie del lidar. | Número de serie del lidar de viento. | 测风激光雷达序列号 |  | ontolidar:Instances
ontolidar:LidarType | Lidar type |  | Tipologia di lidar | Tipo de lidar | 激光雷达类型 |  |  | The type of lidar device |  | Tipologia di lidar. | Tipo de dispositivo lidar. | 激光雷达设备类型 |  | ontolidar:Instances |  | ontolidar:Devices
ontolidar:MeasurementPrinciples | Measurement principles |  | Principi di misurazione | Principios de medición | 测量原理 |  |  | The means by which a lidar makes a measurement of the wind |  | Assunti concettuali alla base della misurazione del vento da parte di un sistema lidar. | Medios utilizados por el lidar para realizar medidas de viento. | 激光雷达的测风方法
ontolidar:LineOfSight | Line of sight |  | Linea di visuale | Línea de visión | 观测线 |  |  | The line along which lidar signals are emitted and backscattered to be detected by the system. |  | La direzione lungo cui il raggio laser del lidar è emesso e riflesso dall'atmosfera verso il lidar. | Línea a lo largo de la cual las señales lidar son emitidas y retrodispersadas para ser detectadas por el sistema. | 激光雷达信号沿其发射和反射（以被系统识别）的路径。 |  | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar:TimeOfFlight | Time of flight |  | Tempo di volo | Tiempo de vuelo | 飞行时间 |  |  | The time taken for a lidar pulse to be emitted, interact with the atmosphere in a probe volume such that it is backscattered, and return to be detected by the system. |  | In un sistema lidar pulsato, il tempo necessario fra l'istante dell'emissione di un impulso laser emissione e della ricezione del segnale riflesso. | El tiempo empleado por un sistema de lidar pulsado desde el momento en que es emitido hasta que es recibio por el sistema, durante el cual interacciona con la atmósfera a lo largo de un volumen de muestreo desde el cual la señal se retrodispersa. | 激光雷达脉冲发射、与探测器体积中的大气相互作用以使其反向散射并返回以被系统检测所需的时间。 | TOF | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar:ScanningSampleRate | Scanning sample rate | ScanningSamplRate |  | Tasa de muestreo del escáner | 扫描采样率 |  | Hz | Frequency of the scanning pattern. Time the scanner takes to complete a pattern |  |  | Frecuencia del patrón de escaneo. Tiempo que tarda en completarse un patrón de escaneo. | 扫描模式的频率，即扫描器完成一次（设定模式）采样所需的时间 |  | ontolidar:ScannerModule
ontolidar:LidarSampleRate | Lidar sample rate | LidarSampleRate |  | Tasa de muestreo lidar | 激光雷达采样率 |  | Hz | Sample rate frequency. Number of samples per second. |  |  | Frecuencia de medición lidar. Número de muestras por segundo. | 采样率频率。每秒采样的样本数。 |  | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar:MeasurementVolume | Measurement volume |  | Volume di misurazione | Volumen de medición | 测量体积 |  |  | The region characterised by the wind lidar. Corresponds to the region penetrated by the various beam orientations / lines of sight and probe volumes where intermediate data are acquired to produce a final measurement. |  | Lo spazio illuminato dai fasci laser del lidar. Corresponde all'unione di tutte le regioni investigata dai singoli fasci laser (e loro singole aree di misurazione - probe volumes) che possono costituire un sistema lidar da cui le misurazioni grezze sono prese e combinate per costruire la misurazione finale. | Región caracterizada por el lidar de viento. Corresponde a la región en la que los diferentes rayos con diversas orientaciones (o líneas de visión, LOS por sus siglas en inglés) penetran en la atmósfera tomando datos a lo largo de un volumen de muestreo. A lo largo de estos volúmenes de muestreo, cada uno correspondiente a una orientación (o línea de visión) el sistema adquiere datos intermedios de los que se extraen las mediciones finales. | 测风激光雷达采集信号的空间范围。具体来说，由各种光束方向/视线和探测体积所穿透的区域，在这里获取中间数据以产生最终测量结果。 |  | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar:Probe | Probe |  | Sonda | Sonda | 探针/探测信号 |  |  | In the case of pulsed lidar, the probe is a laser pulse emitted along a line of sight whose orientation is determined by the configuration of the lidar. In the case of a continuous wave lidar, the probe is a region of relatively elevated sensitivity along the line of sight determined by the optical focus of the system. |  | Parte del lidar che interagisce con lo spazio esterno e permette di effettuare la misurazione. In un sistema pulsato, questo corrisponde ad un impulso di luce laser; in un sistema ad onda continua, è definita in modo statistico sulla distribuzione in potenza della luce emessa dal lidar nella direzione di misurazione. | En el caso de un lidar pulsado, el sondeo es un pulso láser emitido a lo largo de la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) cuya orientación se determina por la configuración del lidar. En el caso de un lidar de onda continua el sondeo es una región relativamenta sensible a lo largo de la línea de visión determinada por la distancia focal del sistema. | 在脉冲激光雷达的情况下，探针是沿视线发射的激光脉冲，其方向由激光雷达的配置决定。在连续波激光雷达的情况下，探针是沿视线发射的灵敏度相对较高的区域，由系统的光学焦点决定。 |  | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar:ProbeVolume | Probe volume |  | Volume della sonda | Volumen de la sonda | 探测体积 |  |  | The volume in which the probe interacts with the atmosphere resulting in the measurement of a radial velocity. |  | Volume spaziale investito dalla sonda del lidar (probe). In questa regione avviene l'interazione fra il sistema lidar e l'atmosfera e da questa regione di deriva la velocità radiale del vento. | Volumen a lo largo del cual la sonda interactúa con la atmósfera dando como resultado la medida de la velocidad radial. | 探头与大气相互作用以实现径向速度测量，所对应的空间体积。 |  | ontolidar:Probe
ontolidar:RayleighLength | Rayleigh length |  |  | Longitud Rayleigh | 瑞利长度 |  |  | Distance, from the beam waist in the propagation direction, where the area of the beam section is increased by a factor of 2, or the radius is increased by a factor of the squared root of 2. The Rayleigh length is used to characterise the probe volume and corresponds to the half of the probe length. |  |  | Distancia, tomando como referencia la distancia focal del haz, en la dirección de propagación del mismo, donde el área de la sección del haz se duplica, o dicho de otro modo, el radio se incrementa en un factor raíz de 2. La longitud de Rayleigh se utiliza para caracterizar el volumen de la sonda y corresponde a la mitad de la longitud de muestreo. | 一种距离的表示方式，从传播方向的光束腰部开始，光束部分的面积增加了2倍，或者半径增加了2的平方根的系数。瑞利长度用于描述探头体积的特征，相当于探头长度的一半。 |  | ontolidar:Probe
ontolidar:RadialVelocity | Radial velocity |  | Velocità radiale | Velocidad radial | 径向速率 |  |  | An intermediate variable (see intermediate data), the radial velocity is the radial component of the wind velocity vector relative to the location of the lidar measuring it. It is the projection of the wind velocity vector onto the line of sight, directly measured by observing the Doppler shift of the backscattered laser pulse emitted along the line of sight. |  | Una misurazione intermedia (vedasi intermediate data), specificamente la componente del vettore velocità del vento nella direzione del raggio laser emesso dal lidar (line of sight). La sua derivazione è immediata a partire dalla misurazione dello shift Doppler del raggio riflesso dall'atmosfera rispetto alla frequenza del raggio emesso dal lidar. | Variable intermedia (ver datos intermedios). La velocidad radial es la componente radial del vector de velicidad del viento, relativo a la localización del lidar que realiza la medida. Es la proyección del vector de velocidad del viento sobrel la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) medida directamente mediante la observación del desplazamiento Doppler del pulso láser retrodispersado, y que fue previamente emitido a lo largo de la línea de visión. | 径向速度是一个中间变量（见中间数据），是风速向量相对于激光雷达测量位置的径向分量。它是风速矢量在视线上的投影，通过观察沿视线发射的背散射激光脉冲的多普勒位移直接测量。 | Radial wind speed | ontolidar:MeasurementPrinciples
ontolidar: DopplerSpectra | Doppler Spectra
ontolidar:Time integration | Time integration
ontolidar: PeakDetection | Doppler frequency peak detection
ontolidar:ScanningGeometry | Scanning geometry |  | Geometria di scansione | Geometría de escaneo | 扫描的几何方式 |  |  | 1. The arrangement of a sequence of scanning lidar configurations that require the lidar beam to be scanned or swept between a number of different orientations. The scan geometry ensures measurements are acquired throughout the measurement volume sufficient for wind field reconstruction. The sequence of beam orientations may be repeated to acquire a time series of final data acquired from each iteration. Scans may be performed in stop-stare or sweep-stare mode. 2. The collection of lines of sight / beam orientations along which the lidar is programmed to emit its probe. |  | 1. Una serie di configurazioni di misuraizone per uno scanning lidar che definisce come il fascio laser debba essere mosso e spostato fra una serie di posizioni pre-definite. Questa serie garantisce l'acquisizione in misura sufficiente di dati per ricostruire il campo di vento. La sequenza delle orientazioni può essere ripetuta per registrare una serie temporale della stessa quantità misurata. Il movimento da una posizione di misurazione alla successiva può essere effettuato in modalità stop-stare o sweep-stare. 2. L'insieme delle direzioni di misurazione / orientazioni del fascio laser in cui il lidar emette la sua sonda. | 1. Serie de configuraciones de medidas realizadas por un lidar de escaneo que requieren que el haz lidar sea escaneado o barrido entre un número de orientacions diferentes. La geometría de barrido asegura que se adquieran mediciones en un volumen suficiente para posibilitar la reconstrucción del campo de viento. La secuencia de orientaciones del haz puede repetirse para adquirir una serie temporalde datos finales, adquiridos en cada iteración. Los escaneos pueden realizarse en modo stop-stare o sweep-stare. 2. La colección de líneas de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) del haz a lo largo de las cuales el lidar está programado para emitir su sondeo. | 1. 激光雷达扫描几何方式（顺序）的安排，要求激光雷达光束在一些不同的方向之间扫描或扫过。扫描的几何形状确保在整个测量范围内获得足以重建风参数（气流流场参数）的测量结果。对应的光束方向的可以重复进行扫描，通过迭代扫描获得一个时间序列的最终数据。扫描可以在停滞或扫掠模式下进行。2. 激光雷达的扫描光束方向，沿着雷达程序设定的发射其探测信号的方向。 | Scan pattern | ontolidar:MeasurementPrinciples | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:SingleLidar | Single lidar |  | Lidar singolo | Lidar individual | 单个激光雷达 |  |  | A single isolated lidar that returns line-of-sight data that are converted in to windfield characteristics without the use of data from another lidar or wind speed measurement device. |  | Misurazioni effettuate da un lidar singolo | Un solo lidar aislado que devuelve datos de la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) que se convierten en características del campo de viento sin el uso de datos de otro lidar o dispositivo de medición de la velocidad del viento. | 仅用单独的一个激光雷达，凭其自身测量的LOS数据推算出风（气流）特性，而无需使用来自另一个激光雷达或风速测量设备的数据。 |  | ontolidar:ScanningGeometry | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:Staring | Staring |  | Geometria fissa | Geometría fija | 凝视（单向）扫描法 |  |  | A scan geometry comprised of a single beam orientation. |  | Un lidar con orientazione del fascio laser fissa nello spazio. | Geometría de escaneo que comprende una sola orientación del rayo de medición. | 单一光束方向扫描的扫描几何方式。 |  | ontolidar:SingleLidar
ontolidar:StopStare | Stop-stare |  | Geometria "osserva da fisso" | Geometría de punto fijo | 停止-凝视扫描法 |  |  | Line-of-sight data are acquired while the beam remains stationary in one of the pre-determined orientations comprising the scan geometry. No data are acquired while the beam is moved to its next position."@en ; |  | Metodo di acquisizione dati in cui la misurazione avviene mentre il fascio laser è mantenuto fermo nello spazio in una direzione predefinita. Nessuna misurazione è effettuata durante la fase di riposizionamento del fascio laser. | Los datos de la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) son adquiridos mientras el rayo permanece estacionario en una de las orientaciones predeterminada a lo largo de la secuencis de escaneo. Ninguna medida se realiza durante la fase de reposicionamiento del laser a su siguiente posición. | 当光束在扫描几何方式的一个预设定方向上保持静止时，获取视线方向(LOS)的数据。当光束移动到下一个位置时，不获取数据。 |  | ontolidar:SingleLidar
ontolidar:SweepStare | Sweep-stare |  | Geometria "osserva in movimento" | Geometría de barrido | 扫视扫描法 |  |  | Line-of-sight data are acquired continuously as the beam is scanned between pre-determined positions. |  | Metodo di acquisizione dati in cui la misurazione avviene mentre il fascio laser è costantemente mosso nello spazio. | Los datos de la línea de visión (line-of-sight o LOS, por sus siglas en inglés) son adquiridos continuamente, mientras el rayo recorre las posiciones de escaneo programadas. | 当光束在预定位置之间扫描时，会连续获取视线方向(LOS)的数据。 |  | ontolidar:SingleLidar
ontolidar:SimpleScan | Simple scan |  | Scansione semplice | Escaneo simple | 简单扫描 |  |  | A simple scan geometry entails variation in beam orientation in a single degree of freedom |  | Una geometria di scansione dello spazio dove la posizione del raggio laser dipende da un solo parametro. | Una geometría de escaneo simple en que la posición del rayo depende de un solo parámetro. | 一种简单的扫描几何方式，通过在单个自由度内的控制来改变光束方向 |  | ontolidar:SingleLidar | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:VariableAzimuthScan | Variable azimuth scan |  | Scansione ad azimut variabile | Escaneo de azimut variable | 变方位扫描法 |  |  | A simple scan geometry with variable azimuth angle |  | Una geometria di scansione dello spazio dipendente solo dall'angolo di azimut del sistema. | Geometría de escaneo simple que sólo depende del ángulo azimut. | 具有可变方位角的简单扫描几何方式 |  | ontolidar:SimpleScan | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:CompleteCone | Complete cone |  | Geometria a cono completo | Geometía de cono completo | 完整的锥体扫描法 |  |  | A scan geometry in which the azimuth angle of the beam is varied over the full 360 degree range of possible azimuth angles. Wind speed and direction values can be obtained through a wind field reconstruction process, for example by assuming a sinusoidal dependence on azimuth angle. |  | Una geometria di scansione dello spazio in cui il fascio laser è mosso lungo tutto l'intervallo di 360 gradi dell'angolo azimutale. La velocità e la direzione del vento possono essere ottenute attraverso un processo di ricostruzione del campo ventoso che assume, per esempio, una dipendenza sinusoidale della velocità radiale dall'angolo di azimuth. | Geometría en la que el azimut puede variar a lo largo de un intervalo de 360 grados. Los valores de velocidad y dirección del viento se pueden obertener a través de un proceso de reconstrucción del campo de viento asumiendo, por ejemplo, una dependencia sinusoidal de la velocidad radial con el ángulo azimutal. | 一种扫描几何方式，其中光束的方位角在可能方位角的整个 360 度范围内变化。风速和风向值可以通过气流流场重建推算获得，例如通过假定计算值（风速，风向）与方位角存在正弦函数关系。 |  | ontolidar:VariableAzimuthScan
ontolidar:ConeSector | Cone sector |  | Geometria a settore di cono | Geometría de cono sectorial | 锥体扇形扫描法 |  |  | A scan geometry in which the azimuth angle of the beam is varied over less than the full 360 degree range of possible azimuth angles. Wind speed and direction values can potentially be obtained through a wind field reconstruction process, for example by assuming a sinusoidal dependence on azimuth angle. |  | Una geometria di scansione dello spazio in cui il fascio laser è mosso lungo una porzione dell'intervallo di 360 gradi dell'angolo azimutale. La velocità e la direzione del vento possono essere ottenute attraverso un processo di ricostruzione del campo ventoso che assume, per esempio, una dipendenza sinusoidale della velocità radiale dall'angolo di azimuth. | Geometría de escaneo en la cual el ángulo de escaneo azimutal se varía a lo largo de un intervalo inferior a 360 grados. Los valores de velocidad y dirección del viento se pueden obertener a través de un proceso de reconstrucción del campo de viento asumiendo, por ejemplo, una dependencia sinusoidal de la velocidad radial con el ángulo azimutal. | 一种扫描几何方式，其中光束的方位角在小于可能方位角的 360 度全范围内变化。风速和风向值可以通过气流流场重建推算获得，例如通过假定计算值（风速，风向）与方位角存在正弦函数关系。 | Plan-position indicator, PPI | ontolidar:VariableAzimuthScan
ontolidar:DopplerBeamSwinging | Doppler beam swinging |  | Geometria ad oscillazione del fascio laser | Geometría de oscilación del haz Doppler | 多普勒光束摆动扫描法 |  |  | A scan geometry in which the azimuth angle of the beam is varied by 90 degrees over the full 360 degree range of possible azimuth angles. Wind speed and direction values can be obtained through a wind field reconstruction process, for example by assuming a sinusoidal dependence on azimuth angle. |  | Una geometria di scansione dello spazio in cui il fascio laser è mosso in intervalli di 90 gradi lungo l'angolo azimutale. La velocità e la direzione del vento possono essere ottenute attraverso un processo di ricostruzione del campo ventoso che assume, per esempio, una dipendenza sinusoidale della velocità radiale dall'angolo di azimuth. | Geometría de escaneo en la cual el ángulo de escaneo azimutal se varía enintervalos de 90 grados a lo largo de los 360 grados posibles del ángulo azimutal. Los valores de velocidad y dirección del viento se pueden obertener a través de un proceso de reconstrucción del campo de viento asumiendo, por ejemplo, una dependencia sinusoidal de la velocidad radial con el ángulo azimutal. | 一种扫描几何方式，其中光束的方位角在可能的方位角的整个 360 度范围内间隔90度变化。风速和风向值可以通过气流流场重建推算获得，例如通过假定计算值（风速，风向）与方位角存在正弦函数关系。 | DBS | ontolidar:VariableAzimuthScan
ontolidar:VariableElevation | Variable elevation |  | Geometria ad elevazione variabile | Geometría de elevación variable | 可变仰角扫描法 |  |  | A simple scan geometry with variable elevation angle |  | Una geometria di scansione dello spazio in cui l'angolo di elevazione varia. | Geometría de escaneo simple que sólo depende del ángulo de elevación. | 具有可变仰角的简单扫描几何 |  | ontolidar:SimpleScan | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:VerticalSlice | Vertical slice |  | Geometria a taglio verticale | Geometría de corte vertical | 垂直切面扫描法 |  |  | Scans can be made where the beam is swept through a vertical slice by varying the elevation angle but not the azimuth angle. These scans are also known as range-height-indicator (RHI) scans. This scan geometry may be used to look at details in the flow in the cross-sectional surface sampled by the scan |  | Una geometria di misurazione dove il fascio laser è mosso verticalmente variando solo l'angolo di elevazione ma non l'angolo azimutale. Questo tipo di scansioni sono anche note come scansioni RHI - range-height-indicator. E' comune utilizzare questo tipo di scansioni per osservare dettagli nel flusso nella sezione trasversa al piano di scansione. | Geometría de medida en la que el haz realiza un barrido en sentido vertical variando el ángulo de elevación pero no el ángulo de azimut. Estos barridos también se conocen como RHI (del inglés, range-high-indicator). Esta geometría de escaneo puede utilizarse para observar los detalles del flujo en la superficie de la sección transversal muestreada por el escaneo. | 通过改变仰角而非方位角，可以在光束扫过垂直切面的情况下进行扫描。这些扫描也称为范围高度指示器 (RHI) 扫描。该种扫描几何形状方式可用于观察采样横截面中的流场详细信息 | Range-height indicator, RHI | ontolidar:VariableElevationScan
ontolidar:CompoundScan | Compound scan |  | Scansione composita | Escaneo compuesto | 复合扫描扫描法 |  |  | Compound scans include more degrees of freedom and are typically made up of a sequence of simple scans |  | Una scansione composita include più gradi di libertà ed è tipicamente il risultato di una combinazione di più sequenze di scansioni semplici. | Los escaneos compuestos incluyen más grados de libertad y suelen estar formados por una secuencia de escaneos simples. | 复合扫描包括更多的自由度，通常由一系列简单的扫描方法组成 |  | ontolidar:SingleLidar | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:ArbitraryTrajectory | Arbitrary trajectory |  | Traiettoria arbitraria | Trayectoria arbitraria | 任意运动轨迹扫描法 |  |  | Scans can be made where the beam is swept through an arbitrary combination of elevation and azimuth angles to follow a desired trajectory. This could be considered analagous to tracking the path of a flying bird from a fixed location. |  | Una geometria di misurazione dove il fascio laser è mosso lungo una combinazione arbitraria di angoli di elevazione e azimutali per seguire una specifica traiettoria spaziale. Questo è del tutto analogo ad una situazione in cui si volesse descrivere in termini geometrici il volo di un uccello utilizzando un punto di riferimento fisso. | Se pueden realizar escaneos en los que el haz realiza un barrido variando arbitrariamente los ángulos de elevación y acimut para seguir una trayectoria determinada. Esto podría considerarse análogo al seguimiento de la trayectoria de un pájaro en vuelo desde una ubicación fija. | 可以通过仰角和方位角的任意组合，跟踪所需轨迹进行扫描。类似于站在一个固定位置跟踪飞鸟的路径。 |  | ontolidar:SingleLidar
ontolidar:SequentialScan | Sequential scan |  | Scansione sequenziale | Escaneo secuencial | 顺序扫描扫描法 |  |  | In a sequential scan, simple and/or compound scans are executed one after another by the same device to reveal flow characteristics. |  | In una scansione sequenziale, scansioni semplici e/o combinate, sono eseguite in sequenza una dopo l'altra per ricostruire le caratteristiche del flusso ventoso. | En un barrido secuencial, se ejecutan escaneos simples y/o compuestos, uno tras otro, realizados por el mismo dispositivo para revelar las características del flujo. | 在顺序扫描中，由同一个设备依次执行简单和/或复合扫描，以捕捉流场特性。 |  | ontolidar:CompoundScan | [5 empty] | The scanning geometry taxonomy is based on Figure 3 in NREL/TP-5000-64634 https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64634.pdf
ontolidar:MultiLidar | Multi-lidar |  | Multi-lidar | Multi-lidar | 多激光雷达 |  |  | Coordinated measurements made in the same region by multiple lidar. Measurements may or may not be synchronised in time. |  | Misurazioni coordinate effettuate nella stessa regione da più sistemi lidar. Le misurazioni possono essere sincronizzate nel tempo. | Medidas coordinadas relizadas en la misma región por diferentes dispositivos lidar. Las medidas pueden estar sincronizadas en el tiempo. | 多个激光雷达在同一区域进行的协调测量。测量结果在时间上可能会（或不会）同步。 | multilidar, multistatic | ontolidar:ScanningGeometry
ontolidar:ConvergentScan | Convergent scan |  | Scansione convergente | Escaneo convergente | 聚合扫描 |  |  | A measurement configuration involving multiple lidar units which are operated in a coordinated and synchronised manner so that their beams converge and intersect at a succession of probe volumes. If three or more lidar units are used, it is possible to characterise the wind velocity vector in the probe volume where the beams intersect within the limitations prescribed by the probe length, sampling interval, and scan geometry. |  | Una configurazione di misurazione che coinvolge più unità lidar operate in un modo coordinato e sincronizzato in modo tale che i loro fasci convergano e si intersechino in specifici punti dello spazio. Se sono utilizzate tre o più unità lidar, è possibile ricostruire integralmente il vettore velocità del vento nelle aree dove i fasci laser si intersecano, fatto salvi i limiti definiti dalla lunghezza dell'area sensivile, l'intervallo di campionamento e la geometria di misurazione. | Una configuración de medición que incluye múltiples unidades lidar que funcionan de forma coordinada y sincronizada para que sus haces converjan y se crucen en una sucesión de volúmenes de muestreo. Si se utilizan tres o más unidades lidar, es posible caracterizar el vector de la velocidad del viento en el volumen de muestreo donde se cruzan los haces, dentro de las limitaciones prescritas por la longitud del muestreo, el intervalo de muestreo y la geometría de escaneo. | 一种涉及多个激光雷达单元的测量配置，这些单元以协调和同步的方式运行，使其光束在连续的探测体积中汇聚并相交。如果使用三个或更多激光雷达单元，则可以在探头长度、采样间隔和扫描几何形状规定的限制范围内表征光束相交处的探头体积中的风速矢量。 | Convergent beam, convergent-beam lidar | ontolidar:MultiLidar
ontolidar:Parameters | Parameters |  | Parametri | Parámetros | 参数 |  |  | Wind lidar-specific parameters. |  | Specifici parametri del lidar. | Parámetros específicos del lidar de viento. | 测风激光雷达特定参数。
ontolidar:CarrierToNoiseRatio | Carrier to noise ratio |  | Rapporto portante-rumore | Relación portadora-ruido | 载噪比（载波与噪声比 |  |  | A measure of lidar return signal strength |  | Una misura della forza del segnale di ritorno al lidar. | Medida de la fuerza de la señal de retorno. | 一种衡量激光雷达返回信号强度的指标 | CNR | ontolidar:Parameters | [5 empty] | Often used interchangably with SNR
ontolidar:SignalToNoiseRatio | Signal to noise ratio |  | Rapporto segnale-rumore | Relación señal-ruido | 信噪比 |  |  | A measure of lidar return signal strength |  | Una misura della forza del segnale di ritorno al lidar. | Medida de la fuerza de la señal de retorno. | 一种衡量激光雷达返回信号强度的指标 | SNR | ontolidar:Parameters | [5 empty] | Often used interchangably with CNR
ontolidar:MeasurementHeight | Measurement height |  | Altezza di misurazione | Altura de medición | 测量高度 |  |  | The nominal height above the datum plane at which a windfield reconstruction process returns a wind speed. Often used for vertically-profiling wind lidars for comparison to point wind speed measurements from an anemometer. |  | Altezza nominale sopra il piano di riferimento. Ad essa viene associato il processo di ricostruzione del campo eolico e la misurazione della velocità del vento ad essa associata. Spesso usato nei lidar eolici ad asse verticale per confronto fra le misurazioni dal lidar e da anemometri tradizionali. | Altura nominal sobre el plano de referencia donde la reconstrucción del viento devuelve la velocidad del viento. Normalmente utilizado para lidar de viento de perfil vertical en comparación con medidas de viento procedentes de un anemómetro. | 气流流场重建生成风速的位置相距基准平面的标称高度。 通常用于激光雷达所测的垂直剖面测量值，以与风速计的点风速测量值进行比较。 |  | ontolidar:Parameters | meters
ontolidar:DatumElevation | Datum elevation |  | Elevazione di riferimento | Elevación de referencia | 基准高程 |  |  | The height of the datum plane above sea level |  | Altezza di un piano di riferimento sul livello del mare. | Altura de plano de referencia sobre el nivel del mar. | 基准面相距海平面的高度 |  | ontolidar:Parameters | meters |  |  |  |  | Sea level should be defined on a project basis and is out of scope of this schema.
ontolidar:DatumPlane | Datum plane |  | Piano di riferimento | Plano de referencia | 基准面 |  |  | The horizontal plane from which the measurement height is defined, e.g., lidar window, local ground, a platform top surface, or other reference. |  | Piano orizzontale di riferimento per la misurazione delle altezze locali. Tipicamente la finestra del lidar, il piano terra locale, la parte superiore di una piattaforma o un qualsiasi altro riferimento. | Plano horizontal desde el que se definen la alrura de referencia. Típicamente ventana del lidar, plano local de tierra, parte superior de una plataforma u otra referencia. | 各种测量高度的参考水平面，例如激光雷达窗口、本地地面、平台顶面或其他高度值的参考。 | Reference height | ontolidar:Parameters |  | ontolidar:DatumFeature
ontolidar:DatumFeature | Datum feature |  | Elemento di riferimento | Característica de referencia | 基准特征 |  |  | A distinguishing feature used to recognise or define the datum plane from which the measurement height is defined |  | Un elemento ben distinguibile atto a riconoscere o definire un piano di riferimento per la definizione dell'altezza di misurazione. | Característica específica utilizada para distinguir o definit el plano de referencia desde el que se define la medida de altura. | 用于识别或定义测量高度的基准平面的主要特征 | Reference marker | ontolidar:Parameters
ontolidar:DataFormats | Data formats |  |  |  | 数据格式
ontolidar: